附件

农村生活污水治理完成现场核查认定表

表1  建设处理设施模式

| 序号 | 核查内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄概况 | 地市： 县（市、区）： 乡镇（街道）： 行政村： 自然村： 常住户数： 常住人口： |  |
| 2 | 三基本情况认定 | （1）公共空间（如巷道、主干道、户间空地等）存在污水横流（含明显油污等）或明显臭味（含污水乱排造成恶臭、蚊蝇孳生等）； （2）厕所粪污直排且未得到有效消纳利用； （3）排水沟渠积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥（长度2m以上），且感官黑臭； 任一项存在2处及以上或任意三项加和总数3处及以上的（每处涉及不同的住户）。（□是□否） | （1）关于污水横流。在公共空间或房前屋后泼洒的灰水（如洗衣水、洗菜水等），对周边群众影响较小的（如居住较为分散的情况下），可不判定为污水横流。 （2）关于不合格数量的判定。对同一沟渠不同点位积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥的，判定为1处。 （3）因洪水、暴雨、地震、台风等自然因素或群众纠纷等导致排水系统溢流而造成污水横流或排水沟渠积存大量生活污水，对周边群众影响较小的，可不判定为问题。 |
| 3 |  | 存在水域面积200m2及以上或群众反映强烈的农村黑臭水体，且主要由农村生活污水排入造成。（□是□否） |  |
| 4 |  | 自然村未发现有污水横流问题，但污水实际为收集后转移排放的（未有效处理或消纳利用）。（□是□否） |  |
| 5 |  | 存在多数村民对生活污水治理成效不满意的（村民满意比例低于60%）。（□是□否） 访谈或调查农户数： 农户不满意意见： | 现场可选择至少5个农户，开展村民访谈或满意度调查。 |
| 6 | 运行情况认定 | 设施停运的：设施荒废未使用，或设施有动力设备但未接电或通电等。（□是□否） | 存在以下特殊情形之一的，可不认定为问题： ①设施未完工，或者刚竣工未投入运行。 ②已纳入地方整改清单且上报国家或省清单台账，并按时序要求正在整改的。 ③因季节或搬迁等因素导致自然村常住人口极少，生活污水产生量极低或锐减，处理设施无进水或进水量极小，且村庄无污水横流等问题的。 ④改变治理模式。如建设处理设施模式改为纳入城镇污水处理厂模式或资源化利用模式，原建设的处理设施报停不再运行使用或改作他用的，如设施改做资源化利用预处理设施使用的。 ⑤因洪水、暴雨、地震、台风等自然因素或群众纠纷等造成临时性运行异常的。 ⑥依法履行报废程序的。 |
| 7 |  | 污水收集异常的：现场发现设施无进水或进水量严重偏小等进水量与收集区域常住人口数严重不匹配现象；设施进水清澈或无明显生活污水特征，且进水量明显异常偏多；管网严重破损、堵塞、进水量过大等导致污水外流环境；污水收集系统未接入户管或接户少。（□是□否） |  |
| 8 |  | 运行异常的：设施出水黑臭或超标；设施工艺单元、管道、阀门、池体、设备存在如人工湿地表面严重壅水，稳定塘水体黑臭，生物型工艺生物反应池清澈，以及主体构筑物严重漏水，管道严重堵塞等明显影响设施功能或运转的异常情况。（□是□否） |  |
| 9 |  | 运维缺失的：存在人工湿地植物大量死亡或缺失，未及时补种，稳定塘存在较多垃圾、漂浮物等明显缺乏运维管护现象。（□是□否） |  |
| 10 | 存在问题 |  |  |
| 治理认定结果 |  | 是否完成治理（□是□否） |  |

表2  纳入城镇污水处理厂模式

| 序号 | 核查内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄概况 | 地市： 县（市、区）： 乡镇（街道）： 行政村： 自然村： 常住户数： 常住人口： |  |
| 2 | 三基本情况认定 | （1）公共空间（如巷道、主干道、户间空地等）存在污水横流（含明显油污等）或明显臭味（含污水乱排造成恶臭、蚊蝇孳生等）； （2）厕所粪污直排且未得到有效消纳利用； （3）排水沟渠积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥（长度2m以上），且感官黑臭； 任一项存在2处及以上或任意三项加和总数3处及以上的（每处涉及不同的住户）。（□是□否） | （1）关于污水横流。在公共空间或房前屋后泼洒的灰水（如洗衣水、洗菜水等），对周边群众影响较小的（如居住较为分散的情况下），可不判定为污水横流。 （2）关于不合格数量的判定。对同一沟渠不同点位积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥的，判定为1处。 （3）因洪水、暴雨、地震、台风等自然因素或群众纠纷等导致排水系统溢流而造成污水横流或排水沟渠积存大量生活污水，对周边群众影响较小的，可不判定为问题。 |
| 3 |  | 存在水域面积200m2及以上或群众反映强烈的农村黑臭水体，且主要由农村生活污水排入造成。（□是□否） |  |
| 4 |  | 自然村未发现有污水横流问题，但污水实际为收集后转移排放的（未有效处理或消纳利用）。 （□是□否） |  |
| 5 |  | 存在多数村民对生活污水治理成效不满意的（村民满意比例低于60%）。（□是□否） 访谈或调查农户数： 农户不满意意见： | 现场可选择至少5个农户，开展村民访谈或满意度调查。 |
| 6 | 运行情况认定 | 污水收集异常的：自然村收集系统末端存在干涸痕迹或水量严重偏小等收集水量与收集区域常住人口数严重不匹配现象；收集污水清澈或无明显生活污水特征，且水量明显异常偏多；管网严重破损、堵塞、进水量过大等导致污水外流环境；污水收集系统未接入户管或接户少。（□是□否） |  |
| 7 |  | 污水处理厂运行异常的：存在污水处理厂停用或严重运行异常现象，且造成大量污水溢流或出水超标。（□是□否） | 如洪水、暴雨、地震、台风等自然因素，以及试运行、检修等造成临时性运行异常，且按照污水处理厂相关管理要求妥善做好处置的，可不判定为问题。 |
| 8 | 存在问题 |  |  |
| 治理认定结果 |  | 是否完成治理（□是□否） |  |

表3  资源化利用模式

| 序号 | 核查内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄概况 | 地市： 县（市、区）： 乡镇（街道）： 行政村： 自然村： 常住户数： 常住人口： |  |
| 2 | 三基本情况认定 | （1）公共空间（如巷道、主干道、户间空地等）存在污水横流（含明显油污等）或明显臭味（含污水乱排造成恶臭、蚊蝇孳生等）； （2）厕所粪污直排且未得到有效消纳利用； （3）排水沟渠积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥（长度2m以上），且感官黑臭； 任一项存在2处及以上或任意三项加和总数3处及以上的（每处涉及不同的住户）。 （□是□否） | （1）关于污水横流。在公共空间或房前屋后泼洒的灰水（如洗衣水、洗菜水等），对周边群众影响较小的（如居住较为分散的情况下），可不判定为污水横流。 （2）关于不合格数量的判定。对同一沟渠不同点位积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥的，判定为1处。 （3）因洪水、暴雨、地震、台风等自然因素或群众纠纷等导致排水系统溢流而造成污水横流或排水沟渠积存大量生活污水，对周边群众影响较小的，可不判定为问题。 |
| 3 |  | 存在水域面积200m2及以上或群众反映强烈的农村黑臭水体，且主要由农村生活污水排入造成。（□是□否） |  |
| 4 |  | 自然村未发现有污水横流问题，但污水实际为收集后转移排放的（未有效处理或消纳利用）。 （□是□否） |  |
| 5 |  | 存在较多村民对生活污水治理成效不满意的（村民满意比例低于60%）。（□是□否） 访谈或调查农户数： 农户不满意意见： | 现场可选择至少5个农户，开展村民访谈或满意度调查。 |
| 6 | 运行情况认定 | 污水未有效消纳利用的：农田、草地、林地等受纳体存在生活污水横流，积存大量生活污水、厨余垃圾和淤泥，周边水体明显黑臭等未有效消纳利用现象；或存在污水直排河涌等未规范实施消纳利用现象。（□是□否） | 对于常住人口极少、居住极度分散且环境消纳能力丰富的自然村或聚居片，当农户生活污水基本已采用自然回用或消纳等方式妥善处置，村庄及周边不存在黑臭水体等突出环境问题，并能够满足“三基本”要求时视为污水得到有效管控，认定为完成治理（管控）。 |
| 7 |  | 利用设施运行异常的：存在资源化利用设施的池体、管道严重老化或破损、设施功能严重缺失等明显影响消纳利用成效现象。（□是□否） |  |
| 8 |  | 不具备资源化利用条件的：不具备资源化利用基本条件而采用资源化利用模式实施农村生活污水治理，并造成村庄或周边水环境质量整体较差或黑臭的情况。（□是□否） |  |
| 9 | 存在问题 |  |  |
| 治理认定结果 |  | 是否完成治理（管控）（□是□否） |  |